## Főösszesítő
A költségvetés képletezését Ajánlatkérő kéri ellenőrizni!
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
12 | Felvonulási létesítmények | 0 | 0
13 | Dúcolás, földpartmegtámasztás | 0 | 0
14 | Víztelenítés | 0 | 0
19 | Költségtérítések | 0 | 0
21 | Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
31 | Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
53 | Közmű csatornaépítés | 0 | 0
54 | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
61 | Útburkolat alap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
63 | Bitumenes alap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 12.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 12-002-1.1 | Közúti híd gyalogos forgalomra | 2 | m2 | 0.68 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 120020008204
2 | 12-002-1.2.2 | Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre | 6 | m2 | 8.04 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 120020008221
3 | 12-012-1.1.1-0025002 | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig, Raktár konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 1 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 120122051485
4 | 12-012-1.2.1-0025005 | Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 1 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 120122051512
5 | 12-012-1.3.1-0025008 | Konténer bérleti díj elszámolása, mosdó, zuhanyzó, WC konténer 10,00 m² alapterületig, Kombinált W.C. konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 1 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 120122051541
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 13.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 13-001-1.2.1.1 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos | 1184.5 | m2 | 1.23 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 130010009466
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 14.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 14-002-1.1 | Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, kútgyűrű beépítése 80/75 cm méretű elemekkel | 3 | m | 9.62 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 140020010483
2 | 14-002-1.2 | Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, 80 cm átmérőjű szívókutak fenékbetonozása | 3 | db | 0.48 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 140020010495
3 | 14-002-2.1.1 | Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval | 336 | óra | 0.16 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 140020010505
4 | 14-002-2.2.1 | Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval | 50.4 | óra | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 140020010534
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 19.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 19-021-1.1.1 | Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással | 5 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 190212244364
2 | 19-053-99 | Forgalomterelési terv készítése | 1 | klt | 8 |  |  | 0 | 0 | [K]
3 | 19-053-99 | Forgalomterelési terv kiépítése | 1 | klt | 16 |  |  | 0 | 0 | [K]
4 | 19-010-1.11.9 | Gázvezeték kitűzése szolgáltató által bejegyzett geodétával | 1 | db | 1 |  |  | 0 | 0 | [K]
5 | 19-053-99 | Érintett közműszolgáltatók szakfelügyelete | 10 | óra | 1 |  |  | 0 | 0 | [K]
6 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 190102244314
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 21.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. | 14 | m3 | 3.85 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210030014683
2 | 21-003-6.2.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig | 1831 | m3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210030014906
3 | 21-004-4.1.2-0120125 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza | 168.5 | m3 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210040015491
4 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 168.5 | m3 | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210080016234
5 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 547.3 | m3 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210030015356
6 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 547.3 | m3 | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210080016251
7 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 1115.3 | m3 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210030015373
8 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 1115.3 | m3 | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210080016234
9 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 168.5 | m3 | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210110016406
10 | 21-011-99 | Kiszoruló föld elszállítása kijelölt lerakóhelyre lerakási illetékkel | 168.5 | m3 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | [K]
11 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe | 1 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210110016762
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 31.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 31-001-1.2.1-0221001 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 10 mm | 1.5 | t | 63.9 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 310011236845
2 | 31-001-1.2.2-0221002 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm | 0.1 | t | 41.3 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 310011236891
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 53.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 53-001-31.4.4-0131534 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x4,9x5000 mm SN4, KGEM200/5M-EN | 400 | m | 0.31 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530010602225
2 | 53-001-31.4.3-0131525 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x5000 mm SN4, KGEM160/5M-EN | 176 | m | 0.28 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530010602174
3 | 53-001-32.1.4-0234329 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/160 mm x 45°, KGEA200/160X45P | 23 | db | 0.57 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(bekötés gerinccsatornára)] | 530010604523
4 | 53-001-32.1.4-0234384 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 200 mm, KGU200P | 23 | db | 0.57 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(bekötés gerinccsatornára)] | 530010604581
5 | 53-001-32.1.3-0234303 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 45°, KGB160X45P | 46 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530010603736
6 | 53-001-32.1.4-0234384 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 200 mm, KGU200P | 31 | db | 0.57 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(szolgáltatási pont műanyag tisztítónyílás)] | 530010604581
7 | 53-001-32.1.4-0234246 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/160 mm x 87°, KGEA200/160X87 | 31 | db | 0.57 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(szolgáltatási pont műanyag tisztítónyílás)] | 530010604431
8 | 53-001-32.1.3-0234757 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U 3 tokos íves csatorna tisztító 160 mm/200 mm/160 mm, KGET160/200/3TR | 31 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(szolgáltatási pont műanyag tisztítónyílás)] | 530012067364
9 | 53-001-32.1.3-0234373 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna tokelzáró 160 mm, KGM160P | 31 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(szolgáltatási pont műanyag tisztítónyílás)] | 530010603804
10 | 53-005-41.3.1.2-0234822 | Műanyag aknák kiegészítőinek elhelyezése, fedlap elhelyezése keret nélkül, DN 500 méretig, DN 200, PIPELIFE KG PVC fedlap zöldterületi tisztítónyíláshoz 200 mm, KG200PVC-FEDLAP | 31 | db | 0.05 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(szolgáltatási pont műanyag tisztítónyílás)] | 530052069061
11 | 53-005-32.1-0235401 | Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 200-315 aknafalcső, PIPELIFE PVC-U felszálló cső tisztítónyíláshoz SN2 200 mm/2000 mm, KGGL200/2MS.SN2F | 31 | db | 0.05 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(szolgáltatási pont műanyag tisztítónyílás)] | 530052944975
12 | 53-001-32.1.4-0234785 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 200 mm, KGFP200/P | 2 | db | 0.57 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530012941176
13 | 53-007-5.3-0645256 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel, LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap , Cikkszám: HUTX1194 | 15 | db | 1.84 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530072069246
14 | 53-005-1.2.2.1-0645110 | Beton akna-fenékelem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 75 cm magasságig, LEIER AFE 100/50 L/G K beton akna-fenékelem, gumigyűrűs illesztésű, künettel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1200 | 15 | db | 3.26 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530050614516
15 | 53-005-6.1.2-0645212 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 100 cm belső átmérővel,elemek magassága: 90-120 cm között, LEIER AGY 100/100/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1154 | 3 | db | 1.48 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530052727504
16 | 53-005-6.1.1-0645211 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között, LEIER AGY 100/75/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1153 | 2 | db | 1.4 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530052727441
17 | 53-005-6.1.1-0645210 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között, LEIER AGY 100/50/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1152 | 6 | db | 1.4 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530052727436
18 | 53-005-6.1.1-0645209 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között, LEIER AGY 100/25/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1151 | 4 | db | 1.4 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530052727424
19 | 53-005-9.1.2.2-0644081 | Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, gumigyűrűs illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 62,5 cm, LEIER ASZ EU 100/62,5/60 L/G+H akna-szűkítőelem, gumigyűrűs illesztéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1886 | 15 | db | 2.35 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530050615155
20 | 53-005-4-0645123 | Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem többletár, LEIER CSE 200 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár), Cikkszám: HUTX1594 | 27 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530050614625
21 | 53-005-4-0645122 | Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem többletár, LEIER CSE 150 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár), Cikkszám: HUTX2095 | 6 | db | 0 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530050614613
22 | 53-005-10.1-0645260 | Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között, LEIER SZGY 62,5/5 L szintbeállító gyűrű , Cikkszám: HUTPS1816 | 7 | db | 0.6 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530050615206
23 | 53-005-10.1-0645261 | Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között, LEIER SZGY 62,5/10 L szintbeállító gyűrű , Cikkszám: HUTPS1817 | 7 | db | 0.6 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530050615211
24 | 53-007-99 | Gumigyűrű elhelyezése | 30 | db | 0.06 |  |  | 0 | 0 | [K]
25 | 53-009-1.1 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm | 576 | m | 0.2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530090619351
26 | 53-006-2.1 | Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel | 92 | m2 | 0.71 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530060617920
27 | 53-006-1.2-0012010 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, alap- vagy szerelőbeton készítése, C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal | 2 | m3 | 5.61 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530060617903
28 | 53-006-1.1-0231740 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése, C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 6,2 finomsági modulussal | 12.4 | m3 | 5.29 |  |  | 0 | 0 | [K]
29 | 53-001-31.1.7-0131551 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 400 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 400x9,8x1000 mm SN4, KGEM400/1M | 4 | m | 1.36 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(tolózárakna csőzsomp)] | 530010601254
30 | 53-001-32.2.2-0234399 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 400 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna csővégelzáró könnyített 400 mm, KGK400 | 4 | db | 1.09 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(tolózárakna csőzsomp)] | 530010606782
31 | 53-007-1-1620020 | Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy köracélból, LEIER akna hágcsó (műanyag bevonattal) Hvz 110, vízzáró cementhabarcs | 12 | db | 0.61 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(tolózárakna)] | 530072069091
32 | 53-007-6-0158236 | Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, NORFOND GGG szögletes csuklós, zárható fedlap kerettel, fedőfestéssel TI4S 060 060AV 600x600, D400 terhelési osztály, magasság 100 mm Csz: NC060DTI | 4 | db | 2.73 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(tolózárakna)] | 530071692302
33 | 53-008-2.3.1-0620020 | Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, két rétegben, 7,5 + 7,5 mm vastagságban, Hvz 110, vízzáró cementhabarcs | 50.4 | m2 | 1.55 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(tolózárakna)] | 530080619325
34 | 53-005-31.3-0234728 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 400, PIPELIFE PVC-U csatorna elágazós tisztító nyíláshoz 45° fenékelem 400 mm/200 mm/200 mm, KGAL400/200/200P | 2 | db | 0.16 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530052068962
35 | 53-005-32.2-0235421 | Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 400 aknafalcső, PIPELIFE PVC-U felszálló cső tisztítónyíláshoz SN2 400 mm/2000 mm, KGGL400/2MS.SN2F | 2 | db | 0.06 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530052945050
36 | 53-001-32.2.2-0234386 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 400 mm, PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 400 mm, KGU-400 | 2 | db | 1.09 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530010606770
37 | 53-007-5.3-0234955 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel, PIPELIFE nehéz fedlap kerettel 400 mm, OV400F.40T | 2 | db | 1.84 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 530072945591
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 54.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 400 | m | 0.03 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540110657645
2 | 54-005-5.3-0110172 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 110x6,6 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17110EN100K | 555 | m | 0.2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540052947452
3 | 54-005-5.5-0110248 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160 mm között, PIPELIFE PE csatornacső 160x9,1 mm 7,5bar (C=1,25), 80CSDR17616012B | 18 | m | 0.38 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [(védőcső)] | 540052947624
4 | 54-007-3.2.2 | Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: DN 80-125 (vezeték)/DN 250 (védőcső) | 4 | db | 1.42 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540070654452
5 | 54-007-4.1 | Vezetékcső védőcsőbe húzása (többletidő a csőfektetési tételekre), DN 300 méretig | 18 | m | 0.4 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540070654515
6 | 54-011-1.1-0921501 | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 2 kg/db-ig, Fix csőtartótámasz 2,00 kg/db-ig | 36 | kg | 0.2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540110657381
7 | 54-005-6.3-0246509 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 110 mm, K110PE100SDR11 | 14 | db | 1.7 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540052950685
8 | 54-005-6.3-0246547 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PE elektrofúziós könyök 110 x 45° SDR11, W11045100SDR11 | 2 | db | 1.7 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540052950690
9 | 54-005-6.3-0210612 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm, WAVIN PE csatlakozó idom tompa hegesztéshez PE 100 SDR 17/17,6 PN 10 30° könyök 110 mm, BPF311017 | 2 | db | 1.7 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540052322465
10 | 54-005-6.3-0247112 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes toldat 110 mm SDR17, PEPETOH110SDR17 | 16 | db | 1.7 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540052950971
11 | 54-021-1.1.4.1-0222712 | Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom, PIPELIFE gömbgrafitos öntvény kétkarimás talpas könyök, 100 mm, N100GGG | 4 | db | 0.22 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540213745854
12 | 54-021-1.1.4.1-0222543 | Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom, PIPELIFE gömbgrafitos öntvény karimás T-idom, 100 x 100 mm, T100/100GGG | 6 | db | 0.22 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540213745842
13 | 54-021-1.1.4.2-0144134 | Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, X, Q, FFK, FF idom, L. Frischhut GGG FF kétkarimás kötőidom, NÁ 100/ 300 mm, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: FF100300 | 2 | db | 0.22 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540210668086
14 | 54-021-1.1.4.2-0144142 | Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, X, Q, FFK, FF idom, L. Frischhut GGG FF kétkarimás kötőidom, NÁ 100/ 600 mm, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: FF100600 | 4 | db | 0.22 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540210668142
15 | 54-006-1.2.2-0120394 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 100-125 között, MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 100 | 14 | db | 0.16 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540060651685
16 | 54-006-4.2.2 | Szerelvények kiegészítő elemei beépítési készlet felszerelése, DN 100 | 2 | db | 0.15 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540063852696
17 | 54-006-4.4-0158201 | Szerelvények kiegészítő elemei tolózárszekrény, NORFOND GGG kerek tolózárszekrény, fedőfestéssel MTC RV d90, magasság 200 mm Cikkszám: NA009K | 2 | db | 1 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540061696094
18 | 54-005-4.2-0230512 | KM nyomócsőidom szerelése, földárokban, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőátmérő: DN 100, PIPELIFE PVC KM áttoló karmantyú 110 mm, U-KS110-10BS | 12 | db | 0.22 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540050643874
19 | 54-009-2.3 | Karima felszerelése, laza karima kötőgyűrűs csatlakozáshoz, DN 100 méretig, MSZ 2953 PN 10 DN 100 | 16 | db | 0.1 |  |  | 0 | 0 | [K]
20 | 54-006-4.3.1.3 | Szerelvények kiegészítő elemei állítható kivitelű, szerelési közdarab, kadmiumozott kötőelemekkel, állító csavarokkal, helyszínen szerelve, DN 400 méretig, DN 100 | 8 | db | 0.19 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540062437683
21 | 54-021-2.1.4-0144651 | Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélcsavarzattal), földárokban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig, DN 100, L. Frischhut GGG E-Mega-Flex karimás tokos kötőidom, epoxigyanta külső-belső bevonattal NÁ 100/107-133 mm külső átmérőjű csövekhez, PN 10-16 Csz: EMEGA100 | 4 | db | 0.22 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540210671225
22 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 555 | m | 0.03 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540110657645
23 | 54-016-8.1 | Csővezetékek tisztítása szivacsos mosatással, DN 200 méretig | 555 | m | 0.28 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540160667274
24 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 555 | m | 0.2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540160667250
25 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 555 | m | 0.18 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540160667233
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 61.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 61-001-2.2 | Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel | 2.4 | m3 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 610010674731
2 | 61-003-2.3-0710010 | Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) | 2.4 | m3 | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 610030675194
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 63.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 63-001-99 | Aszfalt burkolatok vágása | 24 | m | 0.2 |  |  | 0 | 0 | [K]
2 | 63-001-2.2 | Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel | 2.4 | m3 | 1.04 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 630010690180
3 | 63-102-1.1.2.2-0750005 | Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 alap, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve, Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kaviccsal, homokkal | 0.7 | m3 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 631022331604
4 | 63-102-1.31.2.3-0750206 | Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal | 0.5 | m3 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 631022332565
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-021-11.2-0220313 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100, BUKSI Standard földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1500 mm csőtakarással Cikkszám: HID1001500S | 2 | db | 3.88 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820211029484
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0